**Объявление о проведении закупа**

**способом запроса ценовых предложений:**

**18.03.2022г. г. Алматы**

**ГКП на ПХВ «Детская городская клиническая инфекционная больница» Управления здравоохранения города Алматы,** объявляет о проведения закупа медицинских изделий способом запроса ценовых предложений согласно Постановления Правительства РК от 04.06.2021г. №375 «Об утверждении Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан», (глава 9) (далее - Правила).

**Заказчик/Организатор закупа:** ГКП на ПХВ «Детская городская клиническая инфекционная больница» УЗ г. Алматы, ул. Байзакова 299А.

**Характеристика товаров:** Инкубатор для интенсивной терапии, с принадлежностями, лампы для облучателя – рециркулятора.

**Объем, количество товара:**

| **№ лота** | **Техническая характеристика (комплектация) закупаемых товаров** | **Ед.изм.** | **Кол-во** | **Цена в тенге** | **Сумма в тенге** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Инкубатор (кювезы) для интенсивной терапии, с принадлежностями, варианты исполнения: (с сервоконтролем температуры и влажности) включает:  - Мобильное основание;  - Мобильная стойка;  - Колпак инкубатора в сборе с двойными стенками;  - Колпак инкубатора в сборе с тройными стенками;  - Полка для рентген-кассет  - Система "Тренделленбург";  - Кислородный датчик;  - Активная система увлажнения;  - Пассивная система увлажнения;  - Микропроцессорный блок-плато;  - Стенка плексигласовая  - Предохранитель  - Аккумуляторная батарея;  - Дисплей инкубатора;  - Матрасик  - Кассета системы увлажнения с губками. | комплект | 1 | 6 126 000 | 6 126 000 |
| 2 | Полка для мониторов на консоли инкубатора | штука | 2 | 771 000 | 1 542 000 |
| 3 | Инфузионная телескопическая стойка | штука | 1 | 805 000 | 805 000 |
| 4 | Система флоуметр/увлажнитель/ аспиратор с креплением | комплект | 1 | 2 297 000 | 2 297 000 |
| 5 | Кислородный шланг с коннектором | комплект | 1 | 321 000 | 321 000 |
| 6 | Силиконовая трубка (кислородная) | штука | 1 | 151 500 | 151 500 |
| 7 | Кислородная палатка (средняя, с термометром) | штука | 1 | 1 547 000 | 1 547 000 |
| 8 | Система "кенгуру" | штука | 1 | 1 945 000 | 1 945 000 |
| 9 | Воздушный фильтр | штука | 1 | 119 000 | 119 000 |
| 10 | Кожный температурный датчик, многоразовый | штука | 1 | 1 997 000 | 1 997 000 |
| 11 | Адгезивные колпачки и ленты для кожных Датчиков (защитные наклейки для температурного датчика 100шт.) | упаковка | 1 | 850 000 | 850 000 |
| 12 | Лампа газоразрядная ультрафиолетового излучения (бактерицидная) 15 W  Технические характеристики:  Мощность лампы - 15 Вт  Напряжение сети - 220 В  Тип цоколя - G13  Сила тока - 0,34 А  Эффективное напряжение минимальное- 46В  номинальное - 55 В  максимальное - 64 В  Мощность бактерицидного потока - 4.9 Вт  Срок службы (бактерицидный эффект лампы) - 9000 часов  Габариты лампы длина (max) - 451,6 мм диаметр (max) - 28 мм  масса нетто - 48 гр. | штука | 200 | 5 000 | 1 000 000 |
| 13 | Лампа газоразрядная ультрафиолетового излучения (бактерицидная) 30 W  Технические характеристики:  Мощность лампы - 15 Вт  Напряжение сети - 220 В  Тип цоколя - G13  Сила тока - 0,37 А  Эффективное напряжение минимальное- 86В  номинальное - 96 В  максимальное - 106 В  Мощность бактерицидного потока - 12 Вт  Срок службы (бактерицидный эффект лампы) - 9000 часов  Габариты лампы длина (max) – 908,8 мм диаметр (max) - 28 мм  масса нетто - 108 гр. | штука | 100 | 6 000 | 600 000 |
| **Итого:** | | | | | **19 300 500** |

1. Место поставки товара: г. Алматы, ул. Байзакова 299А.

2. Условия и срок поставки товаров: на условиях ИНКОТЕРМС 2020 по заявке заказчика в течение 2022 года, включая все затраты потенциального поставщика на транспортировку, страхование, уплату таможенных пошлин, НДС и других налогов, платежей и сборов, и другие расходы.

3. Место представления (приема) документов и окончательный срок подачи ценовых предложений: ГКП на ПХВ «Детская городская клиническая инфекционная больница» УЗ города Алматы, улица Байзакова 299А, второй этаж, кабинет 9, окончательный срок представления подачи ценовых предложений до 10:00 (времени Нур-Султан) «25» марта 2022 года.

4. Дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями - 11:00 (времени Нур-Султан) «25» марта 2022 года, ГКП на ПХВ «Детская городская клиническая инфекционная больница» УЗ города Алматы, улица Байзакова 299А, второй этаж, (конференц зал).

5. Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику должны соответствовать Главе 3 Правил.

6. Требования к лекарственным средствам и медицинским изделиям, приобретаемым в рамках оказания гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования должны соответствовать Главе 4 Правил.

7. Каждый потенциальный поставщик до истечения окончательного срока представления ценовых предложений представляет только одно ценовое предложение в запечатанном виде. Представление потенциальным поставщиком ценового предложения является формой выражения его согласия осуществить поставку товара с соблюдением условий запроса и типового договора закупа, оплата производится по мере поступления бюджетных средств.

8. Условия платежа: Безналичный расчет

9. Победитель представляет заказчику или организатору закупа в течение десяти календарных дней со дня признания победителем следующие документы, подтверждающие соответствие квалификационным требованиям:

1) копии соответствующей лицензии на фармацевтическую деятельность и (или) на осуществление деятельности в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, уведомления о начале или прекращении деятельности по оптовой и (или) розничной реализации медицинских изделий либо в виде электронного документа, полученных (направленных) в соответствии с Законом "О разрешениях и уведомлениях", сведения о которых подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных системах государственных органов, потенциальный поставщик представляет нотариально удостоверенную копию соответствующей лицензии на фармацевтическую деятельность и (или) на осуществление деятельности в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, уведомления о начале или прекращении деятельности по оптовой и (или) розничной реализации медицинских изделий, полученных в соответствии с Законом "О разрешениях и уведомлениях";

2) копию документа, предоставляющего право на осуществление предпринимательской деятельности без образования юридического лица (для физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность);

3) справку о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, копию удостоверения личности или паспорта (для физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность);

4) копию устава юридического лица (если в уставе не указан состав учредителей, участников или акционеров, то также представляются выписка из реестра держателей акций или выписка о составе учредителей, участников или копия учредительного договора после даты объявления закупа);

5) сведения об отсутствии (наличии) задолженности, учет по которым ведется в органах государственных доходов, полученные посредством веб-портала "электронного правительства" или веб-приложения "кабинет налогоплательщика";

6) оригинал справки налогового органа Республики Казахстан о том, что данный потенциальный поставщик не является резидентом Республики Казахстан (если потенциальный поставщик не является резидентом Республики Казахстан и не зарегистрирован в качестве налогоплательщика Республики Казахстан).

В случае несоответствия победителя квалификационным требованиям, закуп способом ценовых предложений признается несостоявшимся.