**Протокол № 02**

**об итогах закупа способом из одного источника**

**иммунохроматографический тест для обнаружения антигенов SARS-Cov-2**

г. Алматы 12.01.2022 г.

Заказчик и организатор закупа - ГКП на ПХВ «Детская городская клиническая инфекционная больница» УЗ г. Алматы в целях обеспечения бесперебойной работы клиники и оказания стационарной медицинской помощи детскому населению города Алматы, осуществляет закуп медицинских изделий из одного источника на период до подведения итогов тендера.

1. Обоснование применения способа закупа из одного источника:

Закуп осуществляется на основании подпункта 3, пункта 105, главы. 10 Постановление Правительства Республики Казахстан от 4 июня 2021 года № 375«Правила организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных  
лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг» (далее – Правила).

2. Описание закупаемых медицинских изделий:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ лота** | **Наименование** | **Техническая спецификация** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Цена (тенге)** | **Сумма (тенге)** |
| 1 | Иммунохроматографический тест для обнаружения антигенов SARS-CoV-2. | **CerTest Ag SARS-CoV-2** тест - иммуноферментный анализ для качественного обнаружения антигенов коронавируса (SARS-CoV-2) в образцах носоглоточного мазка человека с целью оказания помощи в диагностике коронавирусной (SARS-CoV-2) инфекции дыхательных путей  **Комплектность:**  Тест-набор CerTest Ag SARS-CoV-2:  1. Тест-кассета - 1шт.;  2. Флакон для растворения образцов с буферным раствором, со встроенной пипеткой для нанесения пробы- 1шт.  3. Подставка для пробирки  4. Тампон для взятия образца – 1шт  5. Инструкция по применению  6. Положительный контроль CerTest SARS-CoV-2 -1 шт (на 20 тестов). | комплект | 2700 | 3600 | 9 720 000 |
| 2 | Иммунохроматографический тест для обнаружения антигенов SARS-CoV-2. (стационарный) | **CerTest Ag SARS-CoV-2** тест - иммуноферментный анализ для качественного обнаружения антигенов коронавируса (SARS-CoV-2) в образцах носоглоточного мазка человека с целью оказания помощи в диагностике коронавирусной (SARS-CoV-2) инфекции дыхательных путей **(стационарный)**  **Комплектность:**  Тест-набор CerTest Ag SARS-CoV-2:  1. Тест-кассета - 1шт.;  2. Флакон для растворения образцов с буферным раствором, со встроенной пипеткой для нанесения пробы- 1шт.  3. Подставка для пробирки  4. Тампон для взятия образца – 1шт  5. Инструкция по применению  6. Положительный контроль CerTest SARS-CoV-2 -1 шт (на 20 тестов). | комплект | 1700 | 3600 | 6 120 000 |

3. Наименование и местонахождение потенциального поставщика с которым, предполагается заключить договор закупа медицинских изделий:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ лота** | **Местонахождение потенциального поставщика** | **Наименование потенциального поставщика** | **Сумма договора, тенге** |
| 1, 2 | г. Алматы, ул. Сатпаева 30/1, 100 | ТОО «Медио Art Lab» | 15 840 000 |

4. На основании приглашения на участие в закупе из одного источника и письма – согласия ТОО «Медио Art Lab», а так же документов поставщика подтверждающих соответствие поставщика требованиям, установленным главами 3 и 4 Правил, Заказчику ГКП на ПХВ «Детская городская клиническая инфекционная больница» УЗ г.Алматы в течении трех календарных дней направить потенциальному поставщику подписанный договор закупа.

Главный врач Сералин Е.Б.

Менеджер по государственным закупкам Габдуллин Р.М.