## Приложение 1
Приложение 1 к тендерной документации
Наименование и краткое описание, сумма выделенная на закуп медицинских изделий на 2022 год
№ лота | Наименование медицинских изделий (товара) | Единица измерения | Количество | Цена в тенге | Сумма выделенная для закупа в тенге
1 | Иммунохроматографический тест для обнаружения антигенов SARS-CoV-2 | штука | 6000 | 3600 | 21600000
Всего: |  |  |  |  | 21600000

## Приложение 2
Приложение 2 к тендерной документации
Техническая спецификация по закупу медицинских изделий на 2022 год
№ лота | Наименование закупаемых медицинских изделий | Полная характеристика (описание) медицинских изделий (товара) | Единица измерения | Количество (обьем) | Место поставки на условиях ИНКОТЕРМС 2020, DDP | Сроки поставки | Условия оплаты
1 | Иммунохроматографический тест для обнаружения антигенов SARS-CoV-2 | Иммунохроматографический тест для обнаружения антигенов SARS-CoV-2. Тест - иммуноферментный анализ для качественного обнаружения антигенов коронавируса (SARS-CoV-2) в образцах носоглоточного мазка человека с целью оказания помощи в диагностике коронавирусной (SARS-CoV-2) инфекции дыхательных путей. Тест состоит из двух видов контроля: Внутренний контроль, внутренний процедурный контроль включен в тест. Зеленая линия, появляющаяся в контрольной строке (C) в окне результатов, является внутренним контролем, который подтверждает достаточный объем образца и правильную технику процедуры. Внешний контроль, Положительный контроль SARS-CoV-2 (мазок положительного контроля). Положительный контроль для проверки правильности работы реагентов экстракции и теста в соответствии со стандартными процедурами контроля качества лаборатории. Стабилен в течение срок годности указан на запечатанном пакете. Чувствительность - 96.4%, Специфичность - 99.6%, Точность - 100%. Наличие сертификата CE. Время интерпретации результатов тестирования 10 минут. Интерпретация результатов: Положительный контроль- тестовая линия С на кассете. Положительный результат тестовая линия Т на кассете. Тест распознает рекомбинантные нуклеопротеины всех различных проанализированных вариантов по выявлению всех известных в настоящее время штаммов антигена SARS-CoV- 2: Alpha variant SARS-CoV-2 VUI 202012/01 (b.1.1.7) (United Kingdom), Beta variant 501Y.V2 (b.1.351(South Africa), Gamma variant GR/501Y.V3 (B.1.1.28) (P/1) (Brazilian), Delta variant SARS-CoV-2 VUI-21APR-01 (India), Epsilon GH/452R.V1 (B.1.429) (USA), Omicron variant GR/484A.V2 (B.1.1.351) (South Africa), Тест рекомендован ВОЗ (WHO-Common list of Covid-19). Срок годности: 18 месяцев с момента поставки. Область назначения: для качественного обнаружения антигенов вируса. Хранить при t= 2-30о С в его первичной запечатанной упаковке. Комплектность: Тест-набор SARS-CoV-2: 1. Тест-кассета - 1 шт., 2. Флакон для растворения образцов с буферным раствором, со встроенной пипеткой для нанесения пробы - 1 шт., 3. Подставка для пробирки - 1шт., 4. Тампон для взятия образца - 1 шт., 5. Внешний контроль (положительный) - 1шт., 5. Инструкция по применению – 1 шт. | штука | 6000 | г.Алматы, ул. Байзакова 299А | по заявке заказчика в течении 2022 года после подписания договора закупа | в течение 30 (тридцати) банковских дней по факту поставки товара