## Приложение 1
Приложение 1 к тендерной документации
Наименование и краткое описание, сумма выделенная на закуп медицинских изделий на 2022 год
№ лота | Наименование медицинских изделий (товара) | Единица измерения | Количество | Цена в тенге | Сумма выделенная для закупа в тенге
1 | Набор реагентов для выделения ДНК/РНК из биологического материала методом магнитной сорбции для автоматической станции выделения (предварительно разлитый по планшетам) | набор | 270 | 133750 | 36112500
2 | Набор реагентов для качественного выявления SARS-CoV-2 методом ОТ- ПЦР с детекцией в реальном времени. | набор | 270 | 123050 | 33223500
3 | Планшет ПЦР 96 лунок, низк. проф., без юбки, разрезной, бел., 10 шт./уп | упаковка | 30 | 168300 | 5049000
4 | Наконечник с фильтром, автоклав, 1000шт/уп до 20мкл | упаковка | 40 | 35000 | 1400000
5 | Наконечник с фильтром в штативе, удлиненные, стерильные, 200мкл 1000шт/уп | упаковка | 5 | 53000 | 265000
6 | Наконечник с фильтром в штативе, удлиненные, стерильные,1000мкл , 1000шт/уп | упаковка | 40 | 53000 | 2120000
7 | Комплект для взятия образцов (транспортная среда+зонд для забора биологического материала) 2000 шт/упак | упаковка | 10 | 606000 | 6060000
8 | Пленка заклеивающая для микропланшетов 100 шт/уп | упаковка | 30 | 130000 | 3900000
Всего: |  |  |  |  | 88130000

## Приложение 2
Приложение 2 к тендерной документации
Техническая спецификация по закупу медицинских изделий на 2022 год
№ лота | Наименование закупаемых медицинских изделий | Полная характеристика (описание) медицинских изделий (товара) | Единица измерения | Количество (обьем) | Место поставки на условиях ИНКОТЕРМС 2020, DDP | Сроки поставки | Условия оплаты
1 | Набор реагентов для выделения ДНК/РНК из биологического материала методом магнитной сорбции для автоматической станции выделения (предварительно разлитый по планшетам) | Набор реагентов для выделения ДНК/РНК из биологического материала методом магнитной сорбции для автоматической станции выделения, предварительно разлитый по планшетам. Набор реагентов должен предназначаться для одновременного выделения ДНК и РНК из биологического материала для последующего анализа получаемого препарата ДНК/РНК с помощью полимеразной цепной реакции (ПЦР) и полимеразной цепной реакции с этапом обратной транскрипции (ОТ-ПЦР). Материал для проведения процедуры экстракции ДНК/РНК - биологический материал (клинические образцы), в том числе: мазки, соскобы, мокрота. Набор реагентов предварительно должен быть разлит на заводе-изготовителе по глубоколуночным планшетам предназначенным для работы на станции автоматического выделения ДНК/РНК ALSHENG AutoPure 96, герметично запакован и готов к работе. В комплект должна входить гребенка наконечников для магнитных стержней для станции автоматического выделения ДНК/РНК ALSHENG AutoPure 96. Набор реагентов должен быть рассчитан на 96 образцов. Набор должен поддерживать скорость процессинга не более 30 минут, не теряя качества и соответствия заявленным техническим характеристикам. Условия транспортировки и хранения набора: при температуре от +2 до +8 °С. Обязательно наличие Регистрации в РК либо Разрешения на ввоз. Набор должен поддерживаться станцией автоматического выделения ДНК/РНК ALSHENG AutoPure 96. Для обеспечения бесперебойной работы лаборатории поставщик обязан иметь закрепленного за заказчиком специалиста, авторизованного письмом завода-производителя станций выделения ALSHENG AutoPure 96, со скоростью реакции не более 2 часов 24/7. | набор | 270 | г. Алматы, Ташкентский тракт 541 | по заявке заказчика в течении 2022 года после подписания договора закупа | в течение 30 (тридцати) банковских дней по факту поставки товара
2 | Набор реагентов для качественного выявления SARS-CoV-2 методом ОТ- ПЦР с детекцией в реальном времени. | Набор реагентов для качественного выявления SARS-СоV-2 методом ОТ-ПЦР в реальном времени предназначен для выявления РНК коронавируса 2019-nCoV методом одностадийной полимеразной цепной реакции с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени (ОТ-ПЦР-РВ) в препаратах нуклеиновых кислот (НК), выделенных из клинических образцов (назальный секрет, мазок из носоглотки, мазок ротоглотки, мокрота. Набор должен быть рассчитан на проведение 96 тестов, включая контрольные образцы. Аналитические и диагностические характеристики: Минимальный порог чувствительности выявления РНК коронавируса SARS-CoV-2 в образцах с вирусной нагрузкой 100 копий/мл в исходном материале, что эквивалентно 5 геномным эквивалентам вируса в реакции ПЦР (предоставить протокол испытаний, подтверждающий чувствительность и специфичность набора). Три канала детекции: Выявление не менее 4 генов коронавируса из рекомендованных протоколами ВОЗ: N, E, S, ORF1ab, RdRp Совместимость с амплификаторами: CFX96. Условия транспортирования, хранения и применения набора: - 16°С – 12 месяцев* со дня выпуска; допускается транспортирование при температуре +2 +25 °С не более 5 суток. Обязательно наличие Регистрации в РК либо Разрешения на ввоз. | набор | 270 | г. Алматы, Ташкентский тракт 541 | по заявке заказчика в течении 2022 года после подписания договора закупа | в течение 30 (тридцати) банковских дней по факту поставки товара
3 | Планшет ПЦР 96 лунок, низк. проф., без юбки, разрезной, бел., 10 шт./уп | Планшет ПЦР 96 лунок, низк. проф., без юбки, разрезной, бел., 10 шт./уп | упаковка | 30 | г. Алматы, Ташкентский тракт 541 | по заявке заказчика в течении 2022 года после подписания договора закупа | в течение 30 (тридцати) банковских дней по факту поставки товара
4 | Наконечник с фильтром, автоклав, 1000шт/уп до 20мкл | Наконечник с фильтром, автоклав, 1000шт/уп до 20мкл | упаковка | 40 | г. Алматы, Ташкентский тракт 541 | по заявке заказчика в течении 2022 года после подписания договора закупа | в течение 30 (тридцати) банковских дней по факту поставки товара
5 | Наконечник с фильтром в штативе, удлиненные, стерильные, 200мкл 1000шт/уп | Наконечник с фильтром в штативе, удлиненные, стерильные, 200мкл 1000шт/уп | упаковка | 5 | г. Алматы, Ташкентский тракт 541 | по заявке заказчика в течении 2022 года после подписания договора закупа | в течение 30 (тридцати) банковских дней по факту поставки товара
6 | Наконечник с фильтром в штативе, удлиненные, стерильные,1000мкл , 1000шт/уп | Наконечник с фильтром в штативе, удлиненные, стерильные,1000мкл , 1000шт/уп | упаковка | 40 | г. Алматы, Ташкентский тракт 541 | по заявке заказчика в течении 2022 года после подписания договора закупа | в течение 30 (тридцати) банковских дней по факту поставки товара
7 | Комплект для взятия образцов (транспортная среда+зонд для забора биологического материала) 2000 шт/упак | Комплект для взятия образцов (транспортная среда+зонд для забора биологического материала) 2000 шт/упак | упаковка | 10 | г. Алматы, Ташкентский тракт 541 | по заявке заказчика в течении 2022 года после подписания договора закупа | в течение 30 (тридцати) банковских дней по факту поставки товара
8 | Пленка заклеивающая для микропланшетов 100 шт/уп | Пленка заклеивающая для микропланшетов 100 шт/уп | упаковка | 30 | г. Алматы, Ташкентский тракт 541 | по заявке заказчика в течении 2022 года после подписания договора закупа | в течение 30 (тридцати) банковских дней по факту поставки товара