## Приложение 1
Приложение 1 к тендерной документации
Наименование и краткое описание, сумма выделенная на закуп медицинских изделий на 2024 год
№ лота | Наименование медицинских изделий (товара) | Единица измерения | Количество | Цена в тенге | Сумма выделенная для закупа в тенге
1 | Стерильный хлопковый тампон (одноразовые пробирки с ватным тампоном) | штука | 250000 | 160 | 40000000
Всего: |  |  |  |  | 40000000

## Приложение 2
Приложение 2 к тендерной документации
Техническая спецификация по закупу медицинских изделий на 2024 год
№ лота | Наименование закупаемых медицинских изделий | Полная характеристика (описание) медицинских изделий (товара) | Единица измерения | Количество (обьем) | Место поставки на условиях ИНКОТЕРМС 2020, DDP | Сроки поставки | Условия оплаты
1 | Стерильный хлопковый тампон (одноразовые пробирки с ватным тампоном) | Стерильный хлопковый тампон. Тампон с аппликатором из дерева, стерильный хлопковый тампон на полипропиленовой палочке в полиэтиленовой пробирке, размер 150х12мм, в индивидуальной упаковке (Представляет собой стерильный хлопковый тампон на полипропиленовой палочке в индивидуальной упаковке. В упаковке 100 шт. Описание: Аппликатор тампона изготовлен из дерева. Тип аппликатора определяется в зависимости от участка тела, с которого берется образец. Тампон выпускается в полистироловой пробирке, стерильный, однократного применения. Материал наконечника – 100% хлопок. Область применения: Тампоны используются для лабораторных исследований, являются одноразовым изделием. Тампон предназначен для взятия и транспортировки биологического материала для лабораторного изучения, а именно для взятия санитарных смывов и засевание материала на жидкие и плотные питательные среды. Предназначен для взятия и хранения образцов биологического материала с целью безопасной транспортировки в лабораторию для проведения анализа. Удобен для взятия смывов, в том числе санитарных. Стерильный. Тампон-зонд упакован в ударопрочную ПП-пробирку (12х150 мм). Условия и сроки хранения: Тампоны хранятся при температуре не выше 250С. Срок годности – не менее 2 лет. Требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров: Доставка до складского помещения заказчика входит обязательства поставщика. В случае поставки товара, несоответствующего технической спецификации, товар будет возвращен для замены в соответствии с технической спецификацией. | штука | 250000 | г.Алматы, ул. Байзакова 299А | по заявке заказчика в течении 2024 года после подписания договора закупа | в течение 30 (тридцати) банковских дней по факту поставки товара