## Приложение 1
Приложение 1 к тендерной документации
Наименование и краткое описание, сумма выделенная на закуп медицинских изделий (медицинская техника) на 2024 год
№ лота | Наименование медицинских изделий (товара) | Единица измерения | Количество | Цена в тенге | Сумма выделенная для закупа в тенге
1 | Стерилизатор паровой (соглано технической спецификации заказчика) | штука | 1 | 4300000 | 4300000
2 | Электрокардиограф (соглано технической спецификации заказчика) | штука | 3 | 1270000 | 3810000
3 | Дефибриллятор (соглано технической спецификации заказчика) | штука | 1 | 1900000 | 1900000
4 | Кабель для электрокардиографа 12 канального (кабель для ЭКГ длина 3 метра, кол-во отведений - 10, тип разъема D-SUB, тип коннектора - штекерный) | штука | 2 | 315000 | 630000
5 | Электрод для дефибрилятора детский (детские электроды для пациентов 0-8 лет и/или до 25 кг) | штука | 2 | 159000 | 318000
6 | Электрод для дефибрилятора с датчиком (клинические электроды CPR-D-padz для пациентов старше 8 лет и/или > 25 кг) | штука | 2 | 218000 | 436000
Всего: |  |  |  |  | 11394000