## Приложение 1
Приложение 1 к тендерной документации
Наименование и краткое описание, сумма выделенная на закуп медицинских изделий на 2023 год
№ лота | Наименование медицинских изделий (товара) | Единица измерения | Количество | Цена в тенге | Сумма выделенная для закупа в тенге
1 | Маска для небулайзера, для аэрозольной терапии, педиатрическая, из ПВХ, длиной 2 метра, в комплекте стандартный коннектор, назальный клип. | штука | 10000 | 2550 | 25500000
2 | Ингалятор небулайзер | штука | 50 | 59000 | 2950000
Всего: |  |  |  |  | 28450000

## Приложение 2
Приложение 2 к тендерной документации
Техническая спецификация по закупу медицинских изделий на 2023 год
№ лота | Наименование закупаемых медицинских изделий | Полная характеристика (описание) медицинских изделий (товара) | Единица измерения | Количество (обьем) | Место поставки на условиях ИНКОТЕРМС 2020, DDP | Сроки поставки | Условия оплаты
1 | Маска для небулайзера | Маска для небулайзера, для аэрозольной терапии, педиатрическая, из ПВХ, длиной 2 метра, в комплекте стандартный коннектор, назальный клип. | штука | 10000 | г.Алматы, ул. Байзакова 299А | по заявке заказчика в течении 2022 года после подписания договора закупа | в течение 30 (тридцати) банковских дней по факту поставки товара
2 | Ингалятор небулайзер | Наименование: Ингалятор компрессорный, технология виртуальных клапанов - да, длина воздуховодной трубки: 200 см, средний размер частиц аэрозоля (MMAD - Mass Median Aerodynamic Diameter, аэродинамический диаметр частиц средней массы): 3,0 мкм, аэрозоль % < 5 мкм: 76%, емкость резервуара для лекарственных средств: макс. 7 мл, соответствующий объем для лекарственных средств: мин. 2 мл - макс. 7 мл, остаточный объем лекарства: 0,7 мл, производительность (выход аэрозоля): 0,5 мл/мин, подача аэрозоля: 0,4 мл (2 мл, 1% NaF), скорость подачи аэрозоля: 0,09 мл/мин (2 мл, 1% NaF), уровень шума: менее 60 дБ, работа от сети: Да, режим работы: длительное, непрерывное, размеры прибора: 103 X 170 X 182 мм. (только компрессор) Вес прибора: 1,9 кг (только компрессор), особенности: встроенный вентилятор. Комплектация: воздуховодная трубка (ПВХ, 200 см), загубник, насадка для носа, маска для детей (ПВХ), комплект воздушных фильтров, сумка для хранения и переноски, руководство по эксплуатации, гарантийный талон. | штука | 50 | г.Алматы, ул. Байзакова 299А | по заявке заказчика в течении 2022 года после подписания договора закупа | в течение 30 (тридцати) банковских дней по факту поставки товара